## 统计表
泰和县中医院中医药传承大楼医用中心供氧、负压中心吸引、护理呼叫系统数据统计表
楼层 | 病区 | 房间类型 | 病房数（间） | 床位数 （张） | 氧气终端 （个） | 吸引终端 （个） | 床头灯 （个） | 气体报警装置 | 电视一览表（台） | 传呼主 机（套） | 传呼床头 分机（个） | 病房门口 分机（个） | 卫生间 分机（个）
1楼 | 麻醉、苏醒 | 两人间 | 1 | 2 | 4 | 4 | / | 1 | / | / | / | / | /
| 医护办公 | 两人间 | 1 | 2 | 2 | 2 | / |  | / | / | / | / | /
2楼 | 内科 | 两人间 | 1 | 2 | 2 | 2 | / | 1 | / | / | / | / | /
| 外科 | 两人间 | 1 | 2 | 2 | 2 | / |  | / | / | / | / | /
3楼 | 康复宣教室 | 三人间 | 1 | 3 | 2 | 2 | / | 1 | / | / | / | / | /
| 治疗室 | 三人间 | 1 | 3 | 2 | 2 | / |  | / | / | / | / | /
| 治疗室 | 三人间 | 1 | 3 | 2 | 2 | / |  | / | / | / | / | /
4楼 | 病房 | 三人间 | 4 | 12 | 8 | 8 | / | 1 | / | / | / | / | /
5楼 | 康复 | 开放式，管井预留阀门、二级减压箱、气体报警装置 | [5 empty] | 1 | / | / | / | / | /
6楼 | 抢救室 | 两人间 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2
| 病房 | 单人间 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
| 病房 | 两人间 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 4 | 4
| 病房 | 三人间 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 10 | 10
7-15 楼（总计9层) | 抢救室 （每层2间） | 两人间(每层二间) | 18 | 36 | 72 | 72 | 36 | 9 | 9 | 9 | 36 | 18 | 18
| 单人间 （每层1间） | 单人间 （每层1间） | 9 | 9 | 18 | 18 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9
| 两人间 （每层6间） | 两人间 （每层6间） | 54 | 108 | 108 | 108 | 108 |  |  |  | 108 | 54 | 54
| 三人间 （每层8间） | 三人间 （每层8间） | 72 | 216 | 216 | 216 | 216 |  |  |  | 216 | 72 | 72
16楼 | 抢救室 | 单人间2间 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| 病房 | 单人间 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 15
17楼 | 预留 | 开放式，管井预留阀门、二级减压箱、气体报警装置 | [5 empty] | 1
18楼 | 预留 | 开放式，管井预留阀门、二级减压箱、气体报警装置 | [5 empty] | 1
19楼 | 预留 | 开放式，管井预留阀门、二级减压箱、气体报警装置 | [5 empty] | 1
备注：增设医用中心吸引系统需与现有外科大楼的负压管道整体串联在一起。